## Лист1
Зміни до інвестиційної програми на 2018 рік АТ "Херсонобленерго"
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Програма, схвалена НКРЕ |  |  | Пропозиція компанії |  |  | Різниця між пропозицією компанії та програмою, схваленою НКРЕ |  |  | Окупність, роки | Наявність обгрунтовуючих документів (+,-) |  |  |  | Приміт-ка
|  |  | Вартість одиниці продукції, | Кіль-кість | Усього, тис.грн | Вартість одиниці продукції, | Кіль-кість | Усього, тис.грн | Вартість одиниці продукції, | Кіль-кість | Усього, тис.грн |  | актів тех стану, деф. актів тощо | ПКД | експертиз | відповідність програмі розвитку
|  |  | тис.грн (без ПДВ) |  | (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ) |  | (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ) |  | (без ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=7-4 | 11=8-5 | 12=9-6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-55 | км | 854.6872 | 1.95 | 1666.64 | 548.3 | 1.95 | 1069.185 | -306.3872 | 0 | -597.455 | 7 | + | + | + | +
2 | ПЛ 10 кВ Ф 6411 с ПС 35/10 «Генічеська» | шт | 605.729 | 1 | 605.729 | 584.729 | 1 | 584.729 | -21 | 0 | -21
3 | ПЛ 10 кВ Ф 2002 с ПС 35/10 «Раденск» | шт | 614.359 | 1 | 614.359 | 595.359 | 1 | 595.359 | -19 | 0 | -19
4 | ПЛ 10 кВ Ф 8305 с ПС 35/10 «Каланчак» | шт | 611.77 | 1 | 611.77 | 593.27 | 1 | 593.27 | -18.5 | 0 | -18.5
5 | ПЛ 10 кВ Ф 8303 с ПС 35/10 «Каланчак» | шт | 555.462 | 1 | 555.462 | 533.462 | 1 | 533.462 | -22 | 0 | -22
6 | ПЛ 10 кВ Ф611 с ПС 150/35/10 «Новотроїцька» | шт | 557.816 | 1 | 557.816 | 540.816 | 1 | 540.816 | -17 | 0 | -17
7 | ПЛ 10 кВ Ф 274 с ПС 35/10 «Горностаївка» | шт | 556.731 | 1 | 556.731 | 535.231 | 1 | 535.231 | -21.5 | 0 | -21.5
8 | ПЛ-10кВ Ф-773 ПС-35/10кВ с. Г. Велетень | шт | 562.178 | 1 | 562.178 | 545.178 | 1 | 545.178 | -17 | 0 | -17
9 | ПЛ-10кВ Ф-1907 від ПС-35/10кВ «Лісна» м. Олешки | шт | 561.768 | 1 | 561.768 | 541.718 | 1 | 541.718 | -20.05 | 0 | -20.05
10 | ПЛ-10кВ Ф-1906 від ПС-35/10кВ «Лісна» м. Олешки | шт | 573.668 | 1 | 573.668 | 551.368 | 1 | 551.368 | -22.3 | 0 | -22.3
11 | ПЛ-10кВ Ф-561 ПС Станіслав | шт | 554.755 | 1 | 554.755 | 529.805 | 1 | 529.805 | -24.95 | 0 | -24.95
12 | Розробка ПКД Реконструкція ТП (встановлення вакуумних вимикачів) ЗТП-835 К ЗТП-834 І секція Ф-3306 та ЗТП-835 К ЗТП-834 ІІ секція Ф-3320 м.Херсон | шт | 5 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 | -10 | 6 | + | + |  | +
13 | Розробка ПКД Реконструкція ТП (встановлення вакуумних вимикачів) ЗТП-536 К ЗТП-538 І секція Ф-535 та ЗТП-538 К ЗТП-535 ІІ секція Ф-535 м.Херсон | шт | 5 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 | -10 | 5 | + | - |  | +
14 | Розробка ПКД Реконструкція ТП (встановлення вакуумних вимикачів) ЗТП-446 К ЗТП-237 Ф-334 та ЗТП-446 К ЗТП-334 Ф-334 м.Херсон | шт | 5 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 | -10 | 7 |  | - |  | -
15 | Розробка ПКД Реконструкція ТП (встановлення вакуумних вимикачів) ЗТП-824 К ЗТП-823 І секція Ф-3304 та ЗТП-824 К ЗТП-823 ІІ секція Ф-3318 м.Херсон | шт | 5 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 | -10 | 4 | + | - |  | -
16 | Розробка ПКД Реконструкція ТП (встановлення вакуумних вимикачів) ЗТП-588 К ЗТП-250 Ф-2527 м.Херсон | шт | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15 | 4 | + | - |  | +
17 | Розробка ПКД Реконструкція ТП (встановлення вакуумних вимикачів) ЗТП-580 К ЗТП-582 Ф-2525 м.Херсон | шт | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15 | 8.34 | + | + |  | +
18 | Розробка ПКД Реконструкція ТП (встановлення вакуумних вимикачів) ЗТП-579 К ЗТП-594 Ф-2726 м.Херсон | шт | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15 | 8.34 | + | + |  | +
19 | Розробка ПКД Реконструкція ТП (встановлення вакуумних вимикачів) ЗТП-579 К ЗТП-594 Ф-2725 м.Херсон | шт | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15 | 8.34 | + | + |  | +
20 | Розробка ПКД Реконструкція ТП (встановлення вакуумних вимикачів) ЗТП-52 К ЗТП-412 Ф-2133 м.Херсон | шт | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15 | 9 | + | - |  | +
21 | Розробка ПКД Реконструкція ТП (встановлення вакуумних вимикачів) ЗТП-113 К ЗТП-584 Ф-2502 м.Херсон | шт | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15 | 9 | + | - |  | +
22 | Розробка ПКД Реконструкція ТП (встановлення вакуумних вимикачів) ЗТП-606 К ЗТП-511 Ф-2513 м.Херсон | шт | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15 | 6 | + | - |  | -
23 | Розробка ПКД Реконструкція ТП (встановлення вакуумних вимикачів) ЗТП-76 К ЗТП-348 Ф-2132 м.Херсон | шт | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15 | 3 | + | - |  | -
24 | Розробка ПКД Реконструкція ТП (встановлення вакуумних вимикачів) ЗТП-457 К ЗТП-612 Ф-2528 м.Херсон | шт | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15 | 3 | + | - |  | -
25 | Розробка ПКД Реконструкція ТП (встановлення вакуумних вимикачів) ЗТП-822 К ЗТП-821 Ф-2210 м.Херсон | шт | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15
26 | Розробка ПКД Реконструкція ТП (встановлення вакуумних вимикачів) ЗТП-508 К ЗТП-341 Ф-2402 м.Херсон | шт | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15
27 | Розробка ПКД Реконструкція ТП (встановлення вакуумних вимикачів) ЗТП-260 К ЗТП-287 Ф-2936 м.Херсон | шт | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15
28 | Розробка ПКД Реконструкція ТП (встановлення вакуумних вимикачів) ЗТП-42 к ЗТП-44 Ф-96 м.Каховка | шт | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15
29 | Розробка ПКД Реконструкція ТП (встановлення вакуумних вимикачів) ЗТП-43 к ЗТП-45 Ф-96 м.Каховка | шт | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15
30 | Розробка ПКД Реконструкція ТП (встановлення вакуумних вимикачів) ЗТП-540 к ЗТП 38 Ф-96 м.Каховка | шт | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15
31 | Розробка ПКД Реконструкція ТП (встановлення вакуумних вимикачів) ЗТП-31 ком №4 в сторону ЗТП-37 Ф-622 ПС Каховська 330 м.Н.Каховка | шт | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15
32 | Розробка ПКД Реконструкція ТП (встановлення вакуумних вимикачів) ЗТП-72 Ф-48 ПС «Порт» ком №5 м.Н.Каховка | шт | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 | -15
33 | Розробка ПКД Встановлення БСК на ПС 35 кВ “Скадовська” | шт | 140.4 | 1 | 140.4 | 33 | 1 | 33 | -107.4 | 0 | -107.4
34 | Розробка ПКД-Встановлення БСК на ПС 35 кВ “Чорнобаївка” | шт | 140.4 | 1 | 140.4 | 33 | 1 | 33 | -107.4 | 0 | -107.4
35 | Розробка ПКД-Встановлення БСК на ПС 35 кВ “Каховка” | шт | 140.4 | 1 | 140.4 | 33 | 1 | 33 | -107.4 | 0 | -107.4
36 | Розробка ПКД-Реконструкція ВРП-150 кВ ПС 150/35/10 “Н.Олексіївка” в частині встановлення додаткової комірки 150 кВ | шт | 159.996 | 1 | 159.996 | 0 | 0 | 0 | -159.996 | -1 | -159.996
37 | Розробка ПКД-Реконструкція ВРП-150 кВ ПС 150/35/10 “Партизани Тягова” в частині встановлення додаткової комірки 150 кВ | шт | 199.917 | 1 | 199.917 | 0 | 0 | 0 | -199.917 | -1 | -199.917
38 | Розробка ПКД-Будівництво ПЛ-150 кВ “Н.Олексіївка-Генічеська 150” | шт | 500.217 | 1 | 500.217 | 0 | 0 | 0 | -500.217 | -1 | -500.217 | 3 | + | - |  | -
39 | Розробка ПКД-Будівництво ПЛ-150 кВ “Партизани Тягова-Генічеська 150” | шт | 500.217 | 1 | 500.217 | 0 | 0 | 0 | -500.217 | -1 | -500.217
40 | Розробка ПКД-Будівництво ПС 150/20 кВ “Генічеська” | шт | 719.694 | 1 | 719.694 | 0 | 0 | 0 | -719.694 | -1 | -719.694
41 | Розробка ПКД-Будівництво ПС 150/35/10 кВ “Генічеська” | комплекс | 0 | 0 | 0 | 3078 | 1 | 3078 | 3078 | 1 | 3078
Усього по розділу 1: |  |  |  |  | 10217.117 |  |  | 9797.121 |  |  | -419.996
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
Усього по розділу 2: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3. Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)
Усього по розділу 3: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
1. | Сервер Dell PowerEdge R440 1U (або аналог) | шт | 0 | 0 | 0 | 420 | 1 | 420 | 420 | 1 | 420
Усього по розділу 4: |  |  |  |  | 0 |  |  | 420 |  |  | 420
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
Усього по розділу 5: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
Усього по розділу 6: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7. Інше
Усього по розділу 7: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Усього по програмі: |  |  |  |  | 10217.117 |  |  | 10217.121 |  |  | 0.004
| Директор технічний |  |  |  | В.Д.Гончаров